АДМИНИСТРАЦИЯ

Краснознаменского муниципального образования

Самойловского муниципального района Саратовской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «23» декабря 2024 г. №96						п. Краснознаменский

Об утверждении рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения- артезианские скважины на 2024-2029 г.г.»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.3 ст.18, ст.25 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02», Устава Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, администрация Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Рабочую программу производственного контроля качества питьевой воды централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения-артезианские скважины на 2024-2029 г.г.», согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление направить начальнику Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области «Рабочую программу производственного контроля качества питьевой воды централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения-  артезианские скважины на 2024-2029 г.г.».

3.Считать утратившим силу постановление администрации Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области от 21.08.2023 г. №39 «Об утверждении рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения- артезианские скважины на 2024-2028 г.г.»

4. Настоящее постановление обнародовать «23» декабря 2024 г. в специально выделенных местах для обнародования и разместить на официальном сайте администрации Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области в сети «Интернет».

Глава Краснознаменского

муниципального образования			А.А. Спиваков

| «СОГЛАСОВАНО» Начальник Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области _________ О.В.Кошкина «___» ________ 2024 года |  | «УТВЕРЖДАЮ» Глава Краснознаменского муниципального образования ______________ А.А. Спиваков «____»______________2024 г. |
| --- | --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

производственного контроля качества питьевой воды

централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения-

артезианские скважины на 2024-2029 г.г.

2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

производственного контроля качества питьевой воды

централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения-

артезианские скважины на 2024-2029 г.г.

Паспортные данные муниципального образования

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование юридического лица | Администрация Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области– администрация муниципального образования |
| 2 | Сокращенное наименование | - |
| 3 | Адрес (место нахождения) | 412392, Саратовская область, Самойловский район, поселок Краснознаменский, ул. Центральная, д. 2 «В» |
| 4 | Фамилия, имя, отчество, должность руководителя | Спиваков Алексей Алексеевич, глава Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области |
| 5 | БИК | 016311121 |
| 6 | ИНН | 6431004201 |
| 7 | КПП | 643101001 |
| 8 | Место расположения водозабора (артезианская скважина) | Саратовская область, Самойловский район, п. Краснознаменский, по направлению на север на расстоянии 200 м от дома №34 по ул. Рабочая; Саратовская область, Самойловский район, п. Краснознаменский, ул. Молодежная от автодороги Святославка – п. Краснознаменский на расстоянии 500 м.; Саратовская область, Самойловский район, с. Воздвиженка, примыкание автодороги Святославка-Самойловка по направлению на юг на расстоянии 300 м; п. Южный, ул. Совхозная около дома №6, по направлению на запад от автодороги Святославка-Самойловка на расстоянии 100 м; с. Николаевка по направлению на северо – запад от ул. Ленинская на расстоянии 50 м. |
| 9 | Население населенных пунктов | 848 |

Перечень законодательных нормативных и методических документов:

Перечень  официально  изданных Федеральных законов, санитарных  правил  методов  и

методик контроля производственных  факторов  необходимых для  осуществления  производственного контроля:

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 06.01.2015 №10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»;

- СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

- СанПин 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- СП 1.1.2193-07 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

- СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)";

- МР 2.1.0246-21 – «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

- МР 2.1.4.0351-24 "Рекомендации по сбору и обобщению результатов лабораторных исследований и испытаний проб воды в точках контроля, указанных в программе производственного контроля"

Описание системы водоснабжения

Водообеспечение населения  и предприятий (организаций) Краснознаменского муниципального образования  Самойловского муниципального района Саратовской области осуществляется посредством 5 артезианских скважин: №б/н - 51.356213, 43.370258, находящейся по ул.  Рабочая п. Краснознаменский, №б/н - 51.348878, 43.373231, находящейся по ул.  Молодежная п. Краснознаменский, б/н - 51.248568, 43.417284 находящейся в с. Воздвиженка, б/н - 51.233282, 43.476214, находящейся в п. Южный, б/н - 51.264627, 43.258094, находящейся в с. Николаевка.

Перечень контролируемых показателей качества питьевой воды

и их гигиенические нормативы согласно СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках наружной и внутренней водопроводной сети. Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение, представленные в таблицах.

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы ПДК, не более | Кратность исследований | Методика контроля | Нормы погрешности ± δн, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |
| Запах | Баллы | 2 | 1 раз в квартал из источника; ежемесячно из сети | ГОСТ Р 57164-2016 | - |
| Вкус и привкус | Баллы | 2 | 1 раз в квартал из источника; ежемесячно из сети | ГОСТ Р 57164-2016 | - |
| Цветность | Градусы | 20 | 1 раз в квартал из источника; ежемесячно из сети | ГОСТ 31868-2012, (метод Б), п.5 | 20 |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л по каолину | 2,6 | 1 раз в квартал из источника; ежемесячно из сети | ГОСТ Р 57164-2016 | 20 |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ в 1 мл | не более 50 | 1 раз в квартал из источника; ежемесячно из сети | МУК 4.2.1018-01; МУК 4.2.2794-10; МУК 4.2.3690-21 п.8.1 | - |
| Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ в 100 мл | отсутствие | 1 раз в квартал из источника; ежемесячно из сети | МУК 4.2.1018-01; МУК 4.2.2794-10; МУК 4.2.3690-21 п.8.2 | - |
| Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см | отсутствие | 1 раз в квартал из источника; ежемесячно из сети | ГОСТ 31955.1-2013 | - |
| Колифаги | БОЕ в 100 мл | отсутствие | 1 раз в квартал из источника; ежемесячно из сети | МУК 4.2.1018-01; МУК 4.2.2794-10; МУК 4.2.3690-21 п.8.5 | - |
| Энтерококки | КОЕ в 100 мл | отсутствие | 1 раз в квартал из источника; ежемесячно из сети | МУК 4.2.1884-04; МУК 4.2.2793-10; МУК 4.2.3691-21; МУК 4.2.3721-21; Приложение 5 | - |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 1 раз в квартал | ГОСТ 18164-72 | 10 |
| Жесткость общая | мг/л экв./ дм3 | 7,0 | 1 раз в квартал | ГОСТ 31954-2012 п.4, (метод A) | 0,05 |
| Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 1 раз в квартал | ГОСТ Р 51797-2001 | 50 |
| Перманганатная окисляемость | мг/дм3 | 5,0 | 1 раз в квартал | ГОСТ 2761-84 | 30 |
| Водородный показатель (pH) | ед. | В пределах 6-9 | 1 раз в квартал | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 0,2 |
| ПАВ анионоактивные (суммарно) | мг/дм3 | 0,5 | 1 раз в квартал | ГОСТ 31857-12 | - |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация аммиака и ионов аммония | мг/дм3 | 2,0 | 1 раз в год | ГОСТ 33045-2014 (метод А), п.5 | 30 |
| Массовая концентрация нитратов | мг/дм3 | 45,0 | 1 раз в год | ГОСТ 33045-2014, (метод Д), п.9 | 20 |
| Массовая концентрация алюминия (АI) | мг/дм3 | 0,2 | 1 раз в год | ГОСТ 18165-89 | 30 |
| Массовая концентрация бора | мг/дм3 | 0,5 | 1 раз в год | ПНД Ф14.1.2.4.36-95 | 50 |
| Железо ( сум.) | мг/дм3 | 0,3 | 1 раз в год | ГОСТ 4011-72 п.2 | 25 |
| Кадмий ( сум.) | Мг/л | 0,001 | 1 раз в год | ИСО 8288 | 30 |
| Массовая концентрация марганца (Мn) | мг/дм3 | 0,1 | 1 раз в год | ГОСТ 4979-72 | 25 |
| Массовая концентрация меди (Cu) | мг/дм3 | 1,0 | 1 раз в год | ГОСТ 4388-72 | 25 |
| Массовая концентрация мышьяка (As) | мг/дм3 | 0,01 | 1 раз в год | ГОСТ 31866 | 30 |
| Массовая концентрация ртути (Hg) | мг/дм3 | 0,0005 | 1 раз в год | ИСО 5666 | 50 |
| Массовая концентрация свинца (Pb) | мг/дм3 | 0,01 | 1 раз в год | ГОСТ 18293-72 | 30 |
| Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов SО42-) | мг/дм3 | 500,0 | 1 раз в год | ГОСТ 31940-2012, п.5, (метод 2) | 10 |
| Хлориды | мг/дм3 | 350 | 1 раз в год | ГОСТ 4245-72 п.2 | - |
| Фториды, фторид-ион | мг/дм3 | 1,5 | 1 раз в год | ГОСТ 4386-89 | 15 |
| Массовая концентрация хрома (VI) (общего хрома | мг/дм3 | 0,5 | 1 раз в год | ГОСТ 31956-2012 | 30 |
| Массовая концентрация цинка (Zn) | мг/дм3 | 5,0 | 1 раз в год | ГОСТ 31866-2012 | 20 |
| Органические вещества |  |  |  |  |  |
| Гамма- ГХЦГ (линдан) | мг/дм3 | 0,002 | 1 раз в год | ГОСТ 31858-2012 | 50 |
| 2,4-Д | мг/дм3 | 0,003 | 1 раз в год | МУ 1541-76 | 40 |
| Радиологические показатели |  |  |  |  |  |
| Удельная суммарная альфа-активность | Бк/л | не более 0,2 | 1 раз в год | МУ2.6.1.1981-05 с изм.1МУ2.6.1.2713-10; МР2.6. 1.0064-12; ГОСТЗ1864-2012 | 50 |
| Удельная суммарная бетта-активность | Бк/л | не более 0,2 | 1 раз в год | МУ2.6.1.1981-05 с ИЗМ.1МУ2.6.1.2713-10; МР2.6. 1.0064-12 | 50 |
| Радон | Бк/л | Не более 60,0 | 1 раз в год | МВИ№40090.8К212 | 50 |

- 1.Подземные источники

- 1.1Артезианская скважина (Саратовская область, Самойловский район, п. Краснознаменский, по направлению на север на расстоянии 200 м от дома №34 по ул. Рабочая. Географические координаты 51.356213, 43.370258)

| № п/п | Наименование мероприятий | Кратность | Количество проб в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Микробиологические | 1 раз в квартал | 4 (по сезонам года) |
| 1.2 | Органолептические | 1 раз в квартал | 4 (по сезонам года) |
| 1.3 | Обобщенные показатели | 1 раз в квартал | 4 (по сезонам года) |
| 1.4 | Неорганические и органические вещества | 1 раз в год | по 1 |
| 1.5 | Радиологические показатели | 1 раз в год | по 1 |

1.2. Артезианская скважина (Саратовская область, Самойловский район,п. Краснознаменский, ул. Молодежная от автодороги Святославка – п. Краснознаменский на расстоянии 500 м. Географические координаты  51.348878, 43.373231)

| № п/п | Наименование мероприятий | Кратность | Количество проб в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Микробиологические | 1 раз в квартал | 4 (по сезонам года) |
| 1.2 | Органолептические | 1 раз в квартал | 4 (по сезонам года) |
| 1.3 | Обобщенные показатели | 1 раз в квартал | 4 (по сезонам года) |
| 1.4 | Неорганические и органические вещества | 1 раз в год | по 1 |
| 1.5 | Радиологические показатели | 1 раз в год | по 1 |

1.3. Артезианская скважина (Саратовская область, Самойловский район, с. Воздвиженка, примыкание автодороги Святославка-Самойловка по направлению на юг на расстоянии 300 м. Географические координаты 51.248568, 43.417284)

| № п/п | Наименование мероприятий | Кратность | Количество проб в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Микробиологические | 1 раз в квартал | 4 (по сезонам года) |
| 1.2 | Органолептические | 1 раз в квартал | 4 (по сезонам года) |
| 1.3 | Обобщенные показатели | 1 раз в квартал | 4 (по сезонам года) |
| 1.4 | Неорганические и органические вещества | 1 раз в год | по 1 |
| 1.5 | Радиологические показатели | 1 раз в год | по 1 |

1.4. Артезианская скважина (Саратовская область, Самойловский район, п. Южный, ул. Совхозная около дома №6, по направлению на запад от автодороги Святославка-Самойловка на расстоянии 100 м. Географические координаты 51.233282, 43.476214)

| № п/п | Наименование мероприятий | Кратность | Количество проб в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Микробиологические | 1 раз в квартал | 4 (по сезонам года) |
| 1.2 | Органолептические | 1 раз в квартал | 4 (по сезонам года) |
| 1.3 | Обобщенные показатели | 1 раз в квартал | 4 (по сезонам года) |
| 1.4 | Неорганические и органические вещества | 1 раз в год | по 1 |
| 1.5 | Радиологические показатели | 1 раз в год | по 1 |

- 1.5. Артезианская скважина (Саратовская область, Самойловский район, с. Николаевка по направлению на северо – запад от ул. Ленинская на расстоянии 50 м. Географические координаты 51.264627, 43.258094)

| № п/п | Наименование мероприятий | Кратность | Количество проб в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Микробиологические | 1 раз в квартал | 4 (по сезонам года) |
| 1.2 | Органолептические | 1 раз в квартал | 4 (по сезонам года) |
| 1.3 | Обобщенные показатели | 1 раз в квартал | 4 (по сезонам года) |
| 1.4 | Неорганические и органические вещества | 1 раз в год | по 1 |
| 1.5 | Радиологические показатели | 1 раз в год | по 1 |

- Распределительная сеть

2.1 Саратовская область, Самойловский район, поселок Краснознаменский, ул. Центральная, д. 2 «В»

| № п/п | Наименование мероприятий | Кратность | Количество проб в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Микробиологические | ежемесячно | 24 (2 пробы в месяц) |
| 1.2 | Органолептические | ежемесячно | 24 (2 пробы в месяц) |

2.2 Саратовская область, Самойловский район, с.Воздвиженка, ул. Заречная, д. 17

| № п/п | Наименование мероприятий | Кратность | Количество проб в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Микробиологические | ежемесячно | 24 (2 пробы в месяц) |
| 1.2 | Органолептические | ежемесячно | 24 (2 пробы в месяц) |

2.3 Саратовская область, Самойловский район, п.Южный, ул. Совхозная, д. 25

| № п/п | Наименование мероприятий | Кратность | Количество проб в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Микробиологические | ежемесячно | 24 (2 пробы в месяц) |
| 1.2 | Органолептические | ежемесячно | 24 (2 пробы в месяц) |

2.3 Саратовская область, Самойловский район, с.Николаевка, ул. Ленинская, д. 33

| № п/п | Наименование мероприятий | Кратность | Количество проб в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Микробиологические | ежемесячно | 24 (2 пробы в месяц) |
| 1.2 | Органолептические | ежемесячно | 24 (2 пробы в месяц) |

Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций

и оповещению территориального органа Роспотребнадзора и органов местного самоуправления

- Выполнение всего комплекса работ, обеспечивающих нормальное содержание и безаварийную эксплуатацию водопроводных сетей и сооружений.

- Дежурство инженерно-технических работников в выходные и праздничные дни.

- Ведение учета аварий на водопроводных сооружениях и сетях с записью в специальном журнале и информирование территориального отдела территориального органа Роспотребнадзора.

- Своевременное информирование территориального отдела территориального органа Роспотребнадзора при обнаружении отклонений качества воды от требований Санитарных правил.

- Соблюдение сроков и объемов планово-предупредительных ремонтов сетей и сооружений.

При  возникновении  следующих  ситуаций:

- поломка  на водопроводе,

- о каждом  результате  лабораторного исследования  проб воды не  соответствующем  гигиеническим нормам,

- аварии  в  системе  водоснабжения

немедленно известить Западный территориальный отдел Управления Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав потребителя  и  благополучия человека  по  Саратовской  области.

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» и в соответствии с МР 2.1.4.0351-24 шаблоны производственного лабораторного контроля направлять не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным в адрес Западного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя  и  благополучия человека по Саратовской  области.

Глава Краснознаменского

муниципального образования					А.А. Спиваков